Опросный лист по техническим параметрам подстанции КТПГ серии «KEPLER»

Внимание! Нужные поля отметить/заполнить

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Тип подстанции: | КТПГ |  |
| Место установки: |  |  |
| Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.,email): |  |  |
| Количество подстанций: |  |  |

| № | Параметры | Варианты |  |  |  | Значения/Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Количество силовых трансформаторов: | Один |  | Два |  |  |
| 2 | Тип подстанции: | Тупиковая |  | Проходная |  |  |
| 3 | Напряжение на высокой (ВН) стороне, kV | 6 |  | 10 |  |  |
| 4 | Напряжение на низкой (НН) стороне, kV | 0,4 |  |  |  |  |
| 5 | Тип высоковольтного ввода | Воздух |  | Кабель |  |  |
| 6 | Тип низковольтного вывода | Кабель |  |  |  |  |
| 7 | Мощность силового трансформатора | 100 | 160 |  | 250 |  |
|  |  | 400 | 630 |  | 1000 |  |
| 7.1 | Группа соединений обмоток | Δ/Yн -11 |  | Y/Yн -0 |  |  |
| 8 | Коммутационный аппарат на вводе стороны НН | Выкатной автоматический выключатель |  |  |  |  |
|  |  | Стационарный автомат. выключатель и рубильник |  |  |  |  |
| 9 | Коммутационные аппараты на отходящих линиях | Автом. выкл. |  |  |  |  |
| 10 | Наличие АВР для двухтрансформаторной подстанции | Да |  | Нет |  |  |
| 11 | Наличие счётчика электрической энергии | Да |  | Нет |  |  |
| 11.1 | Тип счётчика электрической энергии (при выборе п.11 как «да») | TE 73 SP (TOSHELECTROAPPARAT) |  |  |  |  |
|  |  | Меркурий 230ARТ-03PQRSIDN |  |  |  |  |
|  |  | СЕ303 S31 543-JAVZ |  |  |  |  |
|  |  | Другой… |  |  |  |  |
| 12 | Наличие ограничителей перенапряжения на стороне ВН (выбирается только при заказе воздушного ввода) | Да |  | Нет |  |  |
| 13 | Наличие разъединителя наружной установки в комплекте поставки (выбирается только при заказе воздушного ввода) | Да |  | Нет |  |  |
| 14 | Тип разъединителя наружной установки (выбирается только при заказе воздушного ввода) | РЛНД |  | РЛК |  |  |
| 15 | Наличие уличного освещения | Да |  | Нет |  |  |
| 15.1 | Датчик уличного освещения (при выборе п.15 как «да») | Да |  | Нет |  |  |
| 16 | Наличие обогрева счётчика | Да |  | Нет |  |  |
| 17 | Наличие оборудования АСКУЭ с GSM-модем | Да |  | Нет |  |  |
| 18 | Наличие оборудования АСКУЭ с концентратором (при выборе п.17 как «нет») | Да |  | Нет |  |  |
| 19 | Выбор типового варианта отходящих линий | Да |  | Нет |  |  |
| 20 | Встроенный УКМ58-0,4-ХХ-ХХ У3 | КТПГм до 200 кВар |  | 2КТПГ до 300 кВар |  |  |

21  Типовые варианты устанавливаемых стационарных выключателей на отходящих линиях:

| № | 100 kVA | 160 kVA | 250 kVA | 400 kVA | 630 kVA | 1000 kVA |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Линия 1, A | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 | 630 |
| Линия 2, A | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 | 630 |
| Линия 3, A | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 | 400 |
| Линия 4, A | 25 | 63 | 80 | 100 | 160 | 250 |
| Линия 5, A | 16 | 40 | 63 | 80 | 100 | 250 |
| Линия 6, A | - | 25 | 40 | 63 | 80 | 160 |
| Линия 7, A | - | - | - | 40 | 63 | 100 |
| Линия 8, A | - | - | - | - | 25 | 63 |

22  Свой вариант устанавливаемых стационарных выключателей на отходящих линиях (значения требуется уточнить у производителя). Указать тип нагрузки на отходящих линиях в поле ниже указываемых значений:

| Линия 1, A | Линия 2, A | Линия 3, A | Линия 4, A | Линия 5, A | Линия 6, A | Линия 7, A | Линия 8, A |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

23  Дополнительные требования:

Дата_______________                                                              Подпись________________