Опросный лист по техническим параметрам для заказа комплектных трансформаторных подстанций взрывозащищенных типа КТПВ

Внимание! Нужные поля отметить/заполнить

| Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип подстанции: | КТПВ 6 |  |  |
| Место установки: |  |  |  |
| Тип/характер нагрузки, запитываемой от подстанции: |  |  |  |
| Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.,email): |  |  |  |
| Количество подстанций: |  |  |  |

| № | Параметры | Варианты |  |  |  | Значения/Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения, kV | 6 |  | 10 |  |  |
| 2 | Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Вакуумный выключатель | Да |  | Нет |  |  |
| 2.2 | Разъединитель холостого хода | Да |  | Нет |  |  |
| 3.2 | Микропроцессорный блок комплексной защиты и управления | Да |  | Нет |  |  |
| 4 | Силовой трансформатор, мощность, кВА | 100 | 160 |  | 250 |  |
|  |  | 400 | 630 |  | 1000 |  |
| 5 | Распределительное устройство высокого напряжения (РУВН) |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Вторичное напряжение, В | 400/690 |  | 690/1200 |  |  |
| 6 | Наличие аппарата газовой защиты, отключающий подстанцию при увеличении концентрации газа метана в окружающей среде выше нормы. | Да |  | Нет |  |  |
| 7 | Ходовая часть/колея | Колея - 600 мм |  |  |  |  |
|  |  | Колея - 750 мм |  |  |  |  |
|  |  | Колея - 900 мм |  |  |  |  |

* РУНН комплектуется микропроцессорным блоком комплексной защиты и управления

Дополнительные требования:

Дата_______________                                                      Подпись________________