Опросный лист по техническим параметрам для ячейки ЯКНО-10У1

Внимание! Нужные поля отметить/заполнить

| Заказчик: |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Тип ячейки: | ЯКНО-10 У1 |  |  |
| Место установки: |  |  |  |
| Тип/характер нагрузки, запитываемой от ячейки: |  |  |  |
| Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.,email): |  |  |  |
| Количество ячеек: |  |  |  |

| № | Параметры | Варианты |  |  |  | Значения/Примечания |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Класс напряжения, kV | 6 |  |  | 10 |  |
| 2 | Номинальный ток ячейки, А | 630 |  |  |  |  |
| 3 | Тип вакуумного выключателя: Пружинно-моторный привод Электромагнитная защелка |  |  |  |  |  |
| 3.1 |  | NV-12SL |  |  |  |  |
| 3.2 |  | NM-10 |  |  |  |  |
| 4 | Тип высоковольтного ввода | Кабель /Воздух |  |  |  |  |
| 4.1 | Тип высоковольтного вывода | Кабель/ Воздух |  |  |  |  |
| 5 | Наличие рамы (ввода и вывода) | Да | Нет |  |  |  |
| 6 | Наличие салазок | Да | Нет |  |  |  |
| 7 | Степень защиты оболочки | IP34,IP54 |  |  |  |  |
| 8 | Климатическое исполнение | У1 |  |  |  |  |
| 9 | Элементная база РЗиА | Микропроцессорная/ электромеханика |  |  |  |  |
| 10 | Виды защит: 1. МТЗ 2. Токовая отсечка 3. Защита от минимального напряжения 4. Земляная защита |  |  |  |  |  |
|  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  |  | Да | Нет |  |  |  |
|  |  | Да | Нет |  |  |  |
| 11 | Коэффициент трансформации трансформаторов тока |  |  |  |  |  |
| 12 | Параметры трансформатора напряжения | 3хЗНОЛ или аналог |  |  |  |  |
| 13 | Наличие счётчика электрической энергии | Да |  | Нет |  |  |
| 14 | Тип счётчика электрической энергии | TE 73 SG-1-0 |  |  |  |  |

Дополнительные требования:

Дата_______________                                                      Подпись________________