Опросный лист для заказа комплектных распределительных устройств (ОРУ, ЗРУ, КРУЭ, КТПБ) подстанций 10, 35, 110, 220, 500

Внимание! Нужные поля отметить/заполнить

| Заказчик: |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование объекта / Подстанции: |  |  |
| Контакты ответственного за заказ (Ф.И.О., должность, тел.,email): |  |  |

| № | Наименование показателя | Варианты исполнения / Рекомендуемые опции | Значение заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ И ПАРАМЕТРЫ |  |  |
| 1.1 | Класс(ы) напряжения РУ Указать перечень напряжений, применимых в подстанции | 6кВ / 10 кВ / 20 кВ/ 35 кВ / 110 кВ / 220 кВ / 500 кВ |  |
| 1.2 | Тип исполнения РУ Указать тип устройства для каждого класса напряжения | ОРУ (Блочное) / ЗРУ / КРУЭ |  |
| 1.3 | Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 (для 10кВ) / 40.5 (для 35кВ) / 126 (для 110кВ) / 252 (для 220кВ) / 550 (для 500кВ) |  |
| 1.4 | Номинальный ток сборных шин, А Указать ток для каждого класса напряжения | 630 / 1000 / 1600 / 2000 / 2500 / 3150 / 4000 |  |
| 1.5 | Ток термической стойкости, кА | 20 / 31.5 / 40 / 50 (для 10-110кВ); 40 / 50 / 63 (для 220-500кВ) |  |
| 1.6 | Ток электродинамической стойкости, кА | 51 / 81 / 100 / 125 / 160 |  |
| 1.7 | Время протекания тока термической стойкости, с | 1 / 3 (для разъединителей) / 3 (для 500 кВ) |  |
| 2. | ВЫБОР ГЛАВНЫХ СХЕМ СОЕДИНЕНИЙ Варианты, согласно рекомендаций (по СТО 56947007-29.240.30.010-2008, либо указать) |  |  |
| 2.1 | Схемы для 10 кВ (КРУ/ОРУ) |  |  |
|  | - Одно секционированная | Типовая схема 10-1 (1 или 2 секции) |  |
| 2.2 | Схемы для 35 кВ (КРУ/ОРУ) |  |  |
|  | - Схема № 35-5АН Мостик с выключателями в цепях трансформаторов и ремонтной перемычкой со стороны трансформаторов | Типовая схема 35-5АН |  |
|  | - Схема № 35-4Н Два блока с выключателями и неавтоматической перемычкой со стороны линий | Типовая схема 35-4Н |  |
|  | - Схема № 35-9 Одна рабочая секционированная выключателем система шин | Типовая схема 35-9 |  |
| 2.3 | Схемы для 110 кВ (ОРУ) |  |  |
| 2.4 | Схемы для 220 кВ (ОРУ) |  |  |
| 2.5 | Схемы для 500 кВ (ОРУ) |  |  |
| 3. | НАЛИЧИЕ И ТИПЫ ПРИМЕНЯЕМОГО ОБОРУДОВАНИЯ |  |  |
| 3.1 | Высоковольтные выключатели |  |  |
|  | - Для 10 и 35 кВ | Вакуумные (NV-12S. NV-12 SL, ZWU) / Элегазовые (LWU 36) |  |
|  | - Для 110, 220, 500 кВ | Колонковые элегазовые (LWU, ВГТ, HPL) или Баковые |  |
| 3.2 | Разъединители с заземлителями |  |  |
|  | - Для 10, 35 кВ | РВ, РЛНД, РГП (с ручным или моторным приводом) |  |
|  | - Для 110-220 кВ | РГП-1(2) |  |
|  | - Для 500 кВ | РГП-1(2) |  |
| 3.3 | Трансформаторы тока (ТТ) |  |  |
|  | - Для 10, 35 кВ | Литые/компактные (ТПЛ, ТОЛ, ТШЛ) |  |
|  | - Для 110, 220 кВ | Элегазовые колонковые (LVQB, ТФЗМ) / Масляные (LVB) |  |
|  | - Для 500 кВ | Элегазовые колонковые (LVQB) / Масляные (LVB) |  |
| 3.4 | Трансформаторы напряжения (ТН) |  |  |
|  | - Для 10, 35 кВ | Антирезонансные (ЗНОЛ) |  |
|  | - Для 110, 220 кВ | Индуктивные (JDCF, JDQXF) / Ёмкостные (TYD) |  |
|  | - Для 500 кВ | Индуктивные (JDCF, JDQXF) / Ёмкостные (TYD) |  |
| 3.5 | Ограничители перенапряжений (ОПН) |  |  |
|  | - Для всех классов | ОПНп |  |
| 3.6 | Шунтирующие реакторы | Только для 330, 500 кВ (Управляемые/Неуправляемые) |  |
| 3.7 | Токопроводы и ошиновка |  |  |
|  | - Для 10, 35 кВ | Изолированные фазные / Неизолированные шины |  |
|  | - Для 110 кВ | Жесткая (алюминиевые трубы ОЖ) / Гибкая |  |
|  | - Для 220, 500 кВ | Гибкая (расщепленные провода) / Жесткая (трубы) |  |
| 4. | ТРЕБОВАНИЯ К СТРОИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ И ФУНДАМЕНТАМ |  |  |
| 4.1 | Тип фундаментов (для ОРУ/БМЗ) | Свайный / Ростверк / Мелкозаглубленный / Столбчатый / металлоконструкции |  |
| 4.2 | Высота установки оборудования (для ОРУ) | 1,7 / 2.0 / 2.5 / 4.0 / 6.3 м (от уровня планировки) |  |
| 4.3 | Наличие кабельных каналов/эстакад | Ж/Б каналы / Металлоконструкции / Лотки |  |
| 5. | КЛИМАТИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ И ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ |  |  |
| 5.1 | Климатическое исполнение (ГОСТ 15150) | У / УХЛ / ХЛ (категория 1) |  |
| 5.2 | Расчетная скорость ветра, м/с | Гололедная: 10-15 / Ветровая: 30-40 |  |
| 5.3 | Толщина стенки гололеда, мм | 10 / 15 |  |
| 5.4 | Степень загрязнения атмосферы (ПЗ) | I / II / III / IV (по ГОСТ 9920) |  |
| 5.5 | Сейсмичность площадки (баллы MSK-64) | до 6 / до 8 / до 9 баллов |  |
| 6. | КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ И ДОП. ТРЕБОВАНИЯ |  |  |
| 6.1 | Шкафы вторичной коммутации (ШЗВ, ШОВ, ШЗСТ, ШЗТН, ШЗТТ и др) | С обогревом / С кондиционированием / IP54/IP55 |  |
| 6.2 | Системы молниезащиты | Молниеотводы на порталах / Отдельно стоящие |  |
| 6.3 | Освещение и охранная сигнализация | В комплекте / Проектируется отдельно |  |
| 6.4 | Покрытие металлоконструкций блоков | Оцинковка / окрашенные конструкции |  |
| 6.5 | Площадки обслуживания и ограждения | Оцинковка / окрашенные конструкции |  |
| 6.6 | Система сбора и обработки данных (АИИС КУЭ, ТМ) | По опросному листу на АСУ ТП подстанции |  |

Дополнительные требования:

Дата_______________                                                      Подпись________________